ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВРЕЗКИ

Для выполнения официальной врезки Заказчику необходимо:

1. Выполнить водопровод по проекту в полном объеме: укладка труб, установка водомера, вентилей, устройство футляра, устройство и перекрытие водопроводных колодцев, ввод в здание, установка крана во дворе.

2. Земляные работы за пределами двора вести только после оформления договора-разрешения на право производства земляных работ, которое выдается отделом архитектуры и градостроительства. В течение срока, указанного в разрешении. Водопровод сдать в эксплуатацию, сделать врезку и восстановить нарушенное благоустройство.

3.  Котлован под врезку раскопать только накануне врезки. Размер котлована 1,5м х 1,3 м.
4. При попадании на соединительную муфту магистрального водопровода, котлован сдвинуть в сторону – расстояние от точки подсоединения к водопроводу до муфты должно быть не менее 1,0м.
5. Колодец на врезке выкладывается после устройства врезки в течение 3-х дней.
6. Переход водопровода через асфальтовые и гравийные автодороги и тротуары выполнять проколом. 

7. При несоблюдении данных правил Заказчик, оплачивает повторно врезку.
.

ИО Директора
МУП «Лосевское»                    ___________________                          Н.И. Пономаренко
С правилами выполнения врезки ознакомлен _______________________________________
