ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на водоснабжение

_____________________________________________________________________________

(наименование объекта, место расположения)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заказчик _____________________________________________________________________

Срок действия технических условий – три года.

1. Среднесуточный расход питьевой воды _______________________________ м3/ сутки

в том числе питьевые нужды ____________________________________________________

хозяйственные нужды _________________________________________________________

2. Точка присоединения к существующей сети _____________________________________

                                                                                                                (с указанием улицы, отметок в точке подключения,

_____________________________________________________________________________

материала и диаметра труб)
3. Свободный напор в сети ______________________________________________________

4. Требования к контрольно – измерительной аппаратуре ____________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

В точке присоединения к магистральному водопроводу устраивается водопроводный колодец и устанавливается запорная арматура. Водомерный прибор учета.

Размер обусловленного колодца – 1,30 м х 1,50 м.
Врезку в магистральную сеть производить только после получения схемы водоснабжения.

Водопроводные колодцы должны иметь по всей высоте надежную гидроизоляцию для предотвращения попадания в колодец грунтовых и дождевых вод.

Глубина заложения водопровода – не менее 1 метра от поверхности земли.

Водопровод, приходящий через автомобильные дороги, уложить в футляре.

Схему на водоснабжение представить в отдел архитектуры для получения договора разрешения на право производства земляных работ.

Врезка в магистраль водопровода выполняется только работниками МУП «Лосевское».
Директор

МУП «Лосевское»                          ______________                       Н.И. Пономаренко
Тех. условия получил (а)                ______________        «___» __________ 20 ___ г.
